## Tabelle1
UPM | I Kurz | U Leer | I Lampe | U Lampe | P Lampe | P mal 3 | Ri
45 | 0.78 | 2.2
78 | 1.63 | 4.6
132 | 2.78 | 8.05 | 1.6 | 3.5 | 5.6 | 16.8 | 2.84
225 | 5.05 | 14.2
335 | 6.1 | 20.9

## Tabelle2
UPM | UL 4Ohm | IL 4Ohm | F [Hz] | U Leer | P [W] | P [W] * 3 | I K [A] | Ulampe | I Lampe | P Lampe
45 | 1.47 | 0.28 | 6.6 | 2.5 | 0.4116 | 1.2348 | 0.78
78 | 2.83 | 0.63 | 11.8 | 4.95 | 1.7829 | 5.3487 | 1.63
132 | 4.9 | 1.14 | 19.7 | 8.29 | 5.586 | 16.758 | 2.87 | 3.5 | 1.6 | 5.6
225 | 8.5 | 2.02 | 34 | 14.43 | 17.17 | 51.51 | 5.05
335 | 12.2 | 2.92 | 46.5 | 21.01 | 35.624 | 106.872 | 6.1
570 | 21 | 5.1 | 88.9 | 37.64 | 107.1 | 321.3
960 | 32 | 7.6 | 135 | 63 | 243.2 | 729.6
1620 |  |  | 255 | 107.6